PRO-INVEST Anna Chaberko - Łuczak

44-105    GLIWICE     ul. Ogrodowa 1

-------------------------------------------------------------------------------------

NIP 6310107304  REGON   243478331

INWESTOR:                 MIASTO BIELSKO-BIAŁA – MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Karola Miarki 11

43-300 Bielsko-Biała

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ

NA POTRZEBY KLUBU SENIOR +

W BUDYNKU PRZY UL. JUTRZENKI 20

W BIELSKU-BIAŁEJ

Dz. nr 345/310 , obręb Lipnik , jedn. ew. Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 20

Kody CPV  i nazwy robót budowlanych :

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4    Tynkowanie. Wykonanie tynków

szlachetnych wewnętrznych

i zewnętrznych

45442100-8    Roboty malarskie

4542100-5      Montaż drzwi i okien

45421152-4    Ścianki w suchej zabudowie

44112220-0    Dostawa i montaż wykładzin

45111300-1    Roboty rozbiórkowe

45111 220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45250000       Pozostałe specjalistyczne roboty

budowlane

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTANT PROWADZĄCY :                                            WYKONAWCA DOKUMENTACJI

mgr inż. arch. Anna Chaberko - Łuczak                                  mgr inż.arch. Anna Chaberko – Łuczak

SPIS TREŚCI

Str.

- Wstęp                                                                                 	2

- Materiały                                                                      		6

- Sprzęt                                                                             	6

- Transport                                                                           	7

- Wykonanie robót                                                                  	7

- Kontrola jakości                                                                    	7

- Obmiar robót                                                                        	8

- Odbiór robót                                                                        	8

- Podstawa płatności                                                               	8

1.WSTĘP

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z  remontem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej na potrzeby Klubu SENIOR + , dz. nr 345/310 ,obręb Lipnik , jedn. ew. Bielsko-Biała , 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 20.

  - Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3  Zakres robót objętych SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót  związanych z remontem pomieszczeń w lokalu, znajdujących się w budynku użytkowym  w Bielsku-Białej na Klub SENIOR + i obejmują:

- demontaż stolarki drzwiowej – drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wiatrołapu

- demontaż istniejących okładzin podłogowych

- demontaż ścian ekspozycyjnych wykonanych z płyt GKB oraz okładzin z paneli

- demontaż istniejących okładzin z paneli na podłogach

- remont ścian w pomieszczeniach

- wykonanie ścian działowych z płyt GKB na konstrukcji stalowej

- montaż drzwi aluminiowych w wiatrołapie ( wewnętrzne i zewnętrzne)

- montaż drzwi pełnych MDF wraz z ościeżnicami

- montaż okien wewnętrznych w pomieszczeniu personelu

- wykonanie wylewki samopoziomującej

- wykonanie podłóg z wykładziny homogenicznej

- wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych

- wykonanie nowych posadzek z płytek podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych

- biały montaż

- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach

- wykonanie wykończenia z tynku strukturalnego na ścianach pomieszczeń komunikacyjnych  do wys. 150 cm

oraz całokształt zagadnień związanych z realizacją inwestycji począwszy od przejęcia robót przez wykonawcę do uporządkowania przebudowanej struktury technicznej i przekazanie zrealizowanego zadania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie ustaleń organizacyjnych realizacji robót  w zakresie czasowym i rzeczowym. Powyższe ustalenia powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru ustanowionym przez Inwestora.

Przy realizowanych robotach objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz przepisów obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano – montażowych i remontowych . Patrz pkt.10 n/n specyfikacji.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże powierzone zadanie ze stosownymi dokumentami i dokumentacją techniczną potwierdzonych protokołem przekazania na warunkach szczegółowych ustalonych w umowie.

    - Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa obejmuje część budowlaną przedmiotowego zakresu dobudowy z wszelkimi robotami dodatkowymi i uzupełniającymi umożliwiającymi realizację zadania w całości od wejścia do protokolarnego przekazania robót Zamawiającemu.

Dokumentacja podlega procedurze zgłoszenia prac remontowych.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w co najmniej jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy dla całości wykonywanych robót. Wszelkie odstępstwa od przyjętego zakresu pod względem technicznym i ilościowym muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót miejscowo na warunkach przepisów ogólnych. Wykonawca we własnym zakresie stworzy warunki zabezpieczenia wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca składowania  narzędzi przeznaczonych do realizacji robót budowlanych. Koszt zabezpieczenia prac  nie podlega odrębnej zapłacie

i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu ochronę środowiska  przez utylizację materiałów odpadowych zgodnie z ustawą o odpadach.

Jest odpowiedzialny za właściwą segregację, transport, składowanie i utylizację. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. Koszty związane z wykonywaniem tych czynności powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na stanowisku pracy wymagany przez przepisy dla określonych wykonywanych robót i czynności.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

1.4.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe dla pracowników i otoczenia o wartościach większych od dopuszczalnych , określonych przepisami szczegółowymi i warunkami ich stosowania w określonym środowisku.

    - Ochrona własności.

Wykonawca musi być świadom, że  prace budowlane są realizowane w  czynnym obiekcie mieszkalnym i odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Obszar realizacji robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót przekazanego obszaru Wykonawca dokona ich naprawy i przywrócenia stanu pierwotnego, a w przypadku niemożności ich likwidacji poniesie koszty odszkodowania                      lub zadośćuczynienia.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wyszczególnionych w pkt.10 Specyfikacji.

Na podstawie „Informacji o bezpieczeństwie ” stanowiącej integralną część dokumentacji Kierownik budowy zagwarantuje realizację i sporządzi „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” , uwzględniając specyfikę istniejącego obiektu i warunki prowadzenia w nim robót budowlano - instalacyjnych.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych i higienicznych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: potrzeby socjalne, maszyny i narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa publicznego . Kierownik każdorazowo przed rozpoczęciem nowej fazy robót udzieli instruktażu udzielając informacji o stanie i możliwości zagrożeń dla pracowników i osób postronnych. Ustanowi osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zaleceń i wskazówek realizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wykonywania prac.

    - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót , za wszelkie urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia , tj. do wydania potwierdzenia o zakończeniu przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego w sposób nieprzerwany.

    - Stosownie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy wydane przez władze resortowe centralne i miejscowe i inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane iż powierzonym zakresem robót i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1  Materiały - rodzaje

- do realizacji zadania należy użyć jedynie materiałów posiadających wszelkie atesty i aprobaty techniczne.

2.1.1   Dla wykładzin podłogowych w pomieszczeniach należy stosować wykładzinę homogeniczną zgrzewaną z wywinięciem na ścianę na wys. 8 cm, gr.0,25cm.

2.1.2.   Do wykończenia podłóg w pomieszczeniach sanitarnych stosować płytki ceramiczne antypoślizgowe o wymiarach 30cm x 30cm, klejone na kleju do klejenia wewnętrznego.

2.1.3   Do wykończenia ścian w pomieszczeniach sanitarnych i między szafkami w pomieszczeniu kuchni stosować płytki ceramiczne ścienne o wymiarach zbliżonych do 30cm x 15cm lub 30cm x 60cm.

2.1.4    Do wykończenia pozostałych ścian stosować farbę akrylową oraz tynk strukturalny o ziarnie gr. 1,5mm

2.1.5    W pomieszczeniach toalet dla niepełnosprawnych stosować sanitariaty przystosowane do tego typu pomieszczeń oraz uchwyty stałe i uchylne z odpowiednim atestem.

2.1.6    Sufity w pomieszczeniach wykończyć płytą GKB możliwie z jak najmniejszym odstępem od istniejącego sufitu.

2.1.7    Kanał wentylacji do pomieszczeń sanitarnych i kuchni prowadzić w przestrzeni istniejącego sufitu podwieszanego z paneli stalowych z włączeniem do istniejących otworów nawiewno - wywiewnych. Obudowę otworów wymienić na dostosowane do kanału z rur Spiro średnicy 150 mm. Wentylację grawitacyjna wzmocnić mechanicznie.

2.1.8    Nowe urządzenia sanitarne – zlewy , umywalki i miski ustępowe włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Projektowane urządzenia sanitarne włączyć do istniejących pionów instalacją biegnącą w przestrzeni stropu między kondygnacyjnego. W przypadku dużych odległości urządzeń od pionów zastosować w toaletach urządzenie rozdrabniające . Zachować spadki zgodnie ze sztuką budowlaną.

2.2  Rodzaje urządzeń

Do realizacji zadania przewiduje się użycia

- wyłącznie urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej, powszechnego dostępu, spełniających określone prawem standardy i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- stosowanie rusztowań zgodnie z przepisami posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

2.2.1 Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom.

Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną wykluczone przez Inspektora Nadzoru ze stosowania w robotach budowlanych pod rygorem naruszenia warunków umownych między Zamawiającym a Wykonawcą.

2.2.2 Przechowywanie urządzeń .

Urządzenia i narzędzia przechowuje i składuje Wykonawca w przekazanym mu przez Zamawiającego pomieszczeniach, zapewniając dowóz w miarę postępujących robót.

3.SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami środowiska i przepisami dopuszczającymi go do stosowania.

  - Sprzęt do realizacji zadania

Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonej roboty i czynności. W szczególności

użyty sprzęt musi mieć dopuszczenia do użytkowania przez Państwową Inspekcję Pracy. Zastosowany sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT

Wykonawca zabezpieczy transport zewnętrzny i jego warunki realizacji adekwatnie do zakresu robót i warunków realizacji zadania. Dobór środków transportu pozostaje w gestii Wykonawcy.

Transport wewnętrzny materiałów drobnych, przy użyciu sprzętu ręcznego i drobnych urządzeń podnośnikowo – dźwigowych o napędzie ręcznym lub elektrycznym.

Zabezpieczenie i realizacja transportu i jego warunki realizacji pozostają w odpowiedzialności i kompetencji Wykonawcy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , dokumentacją projektową , wymaganiami ST , w oparciu o ustalenia organizacyjne realizacji robót uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szczególnych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki prawne i finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

  - Kolejność robót

- czynności przygotowawcze

- zabezpieczenie stanowiska pracy i przygotowanie do realizacji robót i czynności

- zabezpieczenie otoczenia sąsiadującego ze stanowiskiem

- wykonanie niezbędnych demontaży, rozbiórek i przebić

- wykonanie niezbędnych montaży i uszczelnień

- wywóz materiałów i ich utylizacja

- realizacja robót zasadniczych na stanowisku zgodnie z dokumentacją projektową

-odtworzenie prawidłowych warunków użytkowania urządzeń współpracujących i kolidujących z realizowanym zakresem robót

-ostateczne uporządkowanie i oddanie prac

  - Technologia prac budowlanych

W ramach czynności przygotowawczych należy uzgodnić z Inwestorem szczegółowy harmonogram prac.

Wszystkie realizowane roboty zaprojektowano w technologiach powszechnego stosowania metodami tradycyjnymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założony dokumentacją cel realizacyjny i jakościowy.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania , zgodności ich wykonania z projektem, przedmiarem i niniejszą specyfikacją i szczególną starannością w robotach wykończeniowych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi robót są analogicznie do pozycji przedmiaru robót budowlanych  1m2, 1m3, 1mb, 1szt., 1 kpl, 1 tona.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegać będą następującym etapom:

  - odbiór zabezpieczeń

  - odbiór robót demontażowych,

  - odbiór robót montażowych

-     odbiór robót towarzyszących

  - odbiór końcowy

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, i jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli warunki wymienione w pkt. 6 dały wynik pozytywny.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży  ustalone w umowie dokumenty.

Wykonanie robót poprawkowych ustala komisja wskazując zakres ich wykonania , termin i sposób realizacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą realizacji płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w procedurze przekazania robót ustalonej przez Zamawiającego.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie określonej dla przedmiotowych robót dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji robót budowlanych obejmować będą:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- materiały

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- koszty transportu i utylizacji odpadów

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami