Bielsko-Biała, dn. 07.09.2020 r.

MOPS.DA-PSU.3211.25.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:**

**Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.**

Podstawa prawna udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców:

Art. 38 ust. 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

**Pytanie 1**

**Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów.  Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013,  typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę gramatury kombinezonu na inną niż podana w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 – pozycja 1.**

**Pytanie 2**

**Pakiet 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny: warstwa wew. –włóknina polipropylenowa Spunbond, warstwa filtrująca włóknina polipropylenowa Meltblown, warstwa zew. - włóknina polipropylenowa Spunbond.Zgodna z normą PN- EN 14683:2019 + AC: 2019 typ II. Sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy I, posiadająca zgodnie z klasyfikacją deklarację zgodności oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maskę o parametrach wskazanych przez Wykonawcę.**

**Pytanie 3**

**Pakiet 1, pozycje 7 -10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice bez polimerowej powłoki?

**Zamawiający nie dopuszcza rękawic bez polimerowej powłoki. Rękawice muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 3 – pozycja 7 – 10.**

**Pytanie 4**

**Pakiet 1, pozycje 11- 12**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11-12 do osobnego pakietu, co pozwoli złożyć Wykonawcom konkurencyjne oferty. W przypadku odmowy, prosimy o zgodę na przedstawienie oferty tylko na wybrane pozycje.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie pozycji 11-12 do osobnego pakietu. Nie wyraża również zgody na złożenie oferty tylko na wybrane pozycje. Zamówienie stanowi niepodzielną całość, obejmującą wszystkie pozycje od 1 do 12 ( załączniki nr 1 i 2).**