**Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 ( 3 b)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | **Kombinezon ochronny z kapturem – jednorazowy**  **Kombinezon z włókniny polipropylenowej 40 g/m2 z kapturem obszytym gumką. Gumka ściągająca w talii, w kostkach i w nadgarstkach. Kombinezon zapinany na zamek błyskawiczny. Rozmiar M,L,XL,XXL.** | Szt. | 1 855 |
| 2 | **Maseczki chirurgiczne**  Maseczka chirurgiczna trójwarstwowa z gumkami. Miękka, wykonana z niepylącej, hipoalergicznej włókniny, nie zawierająca lateksu, dobrze przylegająca do twarzy. | Szt. | 62 239 |
| 3 | **Rękawice gospodarcze** z grubej gumy, lekko flokowane, moletowane na chwytnej części dłoni, wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, przeznaczone do prac domowych, sanitarnych, ogrodniczych.  **Rozmiar - S** | para | 800 |
| 4 | **Rękawice** gospodarcze z grubej gumy, lekko flokowane, moletowane na chwytnej części dłoni, wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, przeznaczone do prac domowych, sanitarnych, ogrodniczych. **Rozmiar - M** | para | 2 145 |
| 5 | **Rękawice gospodarcze** z grubej gumy, lekko flokowane, moletowane na chwytnej części dłoni, wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, przeznaczone do prac domowych, sanitarnych, ogrodniczych. **Rozmiar - L** | para | 975 |
| 6 | **Rękawice lateksowe** diagnostyczne, niejałowe, lekko pudrowane, jednorazowego użytku. Wykonane z najwyższej jakości mleczka lateksowego, o obniżonej zawartości protein. Powierzchnia bez zgrubień, pęcherzy, zanieczyszczeń mechanicznych. Obrzeża równomiernie zrolowane. Pasują na lewą i prawą dłoń. (100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar S** | Op. | 75 |
| 7 | **Rękawice lateksowe** diagnostyczne, niejałowe, lekko pudrowane, jednorazowego użytku. Wykonane z najwyższej jakości mleczka lateksowego, o obniżonej zawartości protein. Powierzchnia bez zgrubień, pęcherzy, zanieczyszczeń mechanicznych. Obrzeża równomiernie zrolowane. Pasują na lewą i prawą dłoń. (100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar M** | Op. | 473 |
| 8 | **Rękawice lateksowe** diagnostyczne, niejałowe, lekko pudrowane, jednorazowego użytku. Wykonane z najwyższej jakości mleczka lateksowego, o obniżonej zawartości protein. Powierzchnia bez zgrubień, pęcherzy, zanieczyszczeń mechanicznych. Obrzeża równomiernie zrolowane. Pasują na lewą i prawą dłoń. (100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar L** | Op. | 73 |
| 9 | **Rękawice winylowe, bezpudrowe**, antyalergiczne, uniwersalne (pasujące na lewą i prawą dłoń), powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg(100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar S** | Op. | 34 |
| 10 | **Rękawice winylowe, bezpudrowe,** antyalergiczne, pozostałe parametry jak wyżej.100 sztuk w opakowaniu.  **Rozmiar: M** | Op. | 138 |
| 11 | **Rękawice winylowe, bezpudrowe,** antyalergiczne, pozostałe parametry jak wyżej.100 sztuk w opakowaniu.  **Rozmiar: L** | Op. | 85 |
| 12 | **Rękawice nitrylowe diagnostyczne, ochronne ,czarne, bezpudrowe-** zabezpieczają przed działaniem substancji chemicznych, zadrapaniami i brudem, posiadają chlorowaną wewnętrzną ,polimerową powłokę ,która nie podrażnia skóry i ułatwia zakładanie**.** Teksturowane końcówki palcówpodwyższają jakość i precyzje pracy, gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów. **Rękawice mogą być używane przez osoby uczulone na lateks.** Normy i standardy pozwalają na ich kontakt z żywnością. Zakończone są równo rolowanym brzegiem, chroni dłonie i część przedramienia. (100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar: S** | Op. | 106 |
| 13 | **Rękawice nitrylowe diagnostyczne, ochronne, czarne, bezpudrowe –** pozostałe parametry jak wyżej.  **Rozmiar: M** | Op. | 147 |
| 14 | **Rękawice nitrylowe diagnostyczne, ochronne,czarne,bezpudrowe-** pozostał parametry jak wyżej.100 sztuk w opakowaniu.  **Rozmiar: L** | Op. | 47 |
| 15 | **Rękawice nitrylowe,ochronne,bezpudrowe-**powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowan,przedłużony mankiet( min.300 mm), rolowane wykończenie mankietów,3 razy grubsze od standardowo dostępnyc na rynku,kształt uniwersalny.Przeznaczone do prac montażowych.100 sztuk w opakowaniu.  **Rozmiar XXL** | Op. | 15 |
| 16 | **Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, ochronne, niebieskie, bezpudrowe –** mają zastosowanie w diagnostyce, laboratoriach, ratownictwie medycznym, mogą mieć kontakt z żywnością. Polecane są dla osób uczulonych na lateks, mają teksturową powierzchnia na końcach palców i równo rolowany brzeg. (100 szt. w opakowaniu).  **Rozmiar: M** | Op. | 50 |
| 17 | **Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, ochronne, niebieskie, bezpudrowe –** pozostałe parametry jak wyżej.100 sztuk w opakowaniu.  **Rozmiar: L** | Op. | 30 |
| 18 | **Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, ochronne, niebieskie, bezpudrowe –** pozostałe parametry jak wyżej.100 sztuk w opakowaniu.  **Rozmiar: XL** | Op. | 20 |
| **19** | **Kombinezon ochronny,medyczny-zapewnia ochronę przedsubstancjami nieorganicznymi i ganicznymi,bateriami,wirusami,krwią,nie przepuszcza alkoholu,przepuszcza parę wodną i powietrze.**Wykonany z laminowanej tkaniny PE lub Tyvek.Odporny na roadarcia i przetarcia.Szwy oklejone niebieską taśmą.Kaptur zapewnia szczelne dopasowanie do twarzy,samoprzylepna patka zakrywa zamek oraz patka pod brodą.Elastyczne wykończenia otworu kaptura,mankietów rękawówi nogawek zapewniają szczelność.Posiada elastyczną pentelkę na kciuk.Kombinezon spełnia normy:**EN14126,EN 1073-2, EN 1149-5,EN 13034,ISO 13982,DIN 3281,typ ochrony 6 ,kolor biały z niebieskimi przeszyciami.** | Szt. | 50 |
| 20 | **Maska medyczna jednorazowa osłaniająca usta i nos z gumką-posiada filtr klasy N95/ FFP2** | Szt. | 200 |
| 21 | **Kombinezon ochronny, wielokrotnego użytku-**Norma EN:14126, wykonany z elastanu i poliestru z membram a pliuretanową.Posiada świadectwo jakości zdrowotnej nr: B-BŻ- 6071-0175/18/C.Charakteryzuje się nieprzemakalnością i oddychalnością.Chroni przed zakażeniami ,zapobiega przedostaniu się drobnoustrojów, zanieczyszczeń stałych i płynnych.Kaptur,nogawki i rękawy zakończone gumką.Można prać w 60 stopniach. | Szt. | 4 |
| 22 | **Ochraniacze na buty niskie-** wykonane z folii polietylenowej CPE, z gumką.  **Opakowanie – 100 szt.** | Szt. | 2 000 |